| KMQ-3228AU-N 32CH數位錄影主機 H.265 6in1 DVR(3HDD+eSATA) |  |
| --- | --- |
| 產品特色 ．支援IPC 、AHD、TVI、CVI、960H/D1 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。 ．VGA、HDMI、BNC接口，高畫質4K影像輸出，4MP高畫質即時顯示：480張/秒。 ．H.265壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。 ．HD高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。 ．具有8 / 2路聲音輸入/輸出功能、16路警報輸入、2路RELAY OUT功能。 ．具有RS-485輸入可控制PTZ或Speed Dome、具同軸控制(UTC)功能。 ．手機監看/聽功能APP ：Socatch(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE等) ．CMS中央監控整合軟體，支援WINDOWS及MAC蘋果電腦作業系統 型號; KMQ-3228AU-N. 影像; 影像輸入; 32路 TVI / AHD / CVI、960H、D1及IP cam影像輸入、OmniCatch影像串流異地備份. 影像輸出; HDMI ( 最大3840*2160 )、VGA( 最大1920*1080 )、BNC. 聲音; RCA輸入/輸出; 8 RCA聲音輸入/1 RCA 聲音輸出. 系統; 作業系統; 嵌入式Linux 作業系統. 內建硬碟; 支援4組 SATA介面 ( HDDx3+eSATAx1 ). I/O; 1組RS485、 2組USB2.0、16組Alarm-in、2組 Relay-out. PTZ通訊協定; RS-485介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG). 尺寸; 430(寬)mm x 55(高)mm x 293(深)mm. 電源; DC 12V5.83A 輸入. 消耗瓦數; 70W. 顯示; 頻寬; 200M bps ( 最大主碼流9Mbps+最大子碼流1Mbps ). 即時速度; NTSC:5MP@160 4MP@480 1080P@960 (fps)、PAL: 5MP@128 4MP@ 480 1080P@800 (fps). 錄影; 錄影解析度; 2592x1944(5MP)/2590x1520(4MP)/1920x1080(1080P)/ 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1). 影像畫質; 1~10段可調. 錄影模式; 一般, 位移, 排程錄影. 錄影速度; NTSC:5MP@160 4MP@224 1080P@480 (fps)、PAL: 5MP@128 4MP@ 192 1080P@384 (fps). 數位放大; 2~5倍數位放大. 快照; 有. 控制; 一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋BAR，智能搜尋. 備份; 備份設備/選配; 網路遠端軟體, USB隨身碟. 網路; 網路介面; 10/100/1000 乙太網路. 通訊協定; TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP，DDNS. 應用程式; Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for pc, ICMS Pro，Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS. CMS中控平台; 有 (支援EMAP電子地圖). 3G/ GPRS; iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8. 警報; 位移偵測; 靈敏度 : 100段/每頻道；偵測區域(16x12) /每頻道. 事件紀錄; 10000筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤. OSD 及 DVR 控制; GUI; 圖形化操作介面32-bit True Color. 多國語言; 英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文. 系統升級; 經USB/ 網路 可更新FIRMWARE(韌體). ※型錄規格若與實機不符,以實機為準. ※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢 |